## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
HỆ THỐNG ĐO VÀ GIÁM SÁT ĐIỆN NĂNG
GVHD: ThS. TRƯƠNG NGỌC ANH
SVTH: TRẦN ANH KIỆT
MSSV: 15141033
ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ 2

## Slide 2
NỘI DUNG BÁO CÁO
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH
KẾT QUẢ
YÊU CẦU ĐỀ TÀI

## Slide 3
YÊU CẦU ĐỀ TÀI
Thi công mạch
Bảo vệ thiết bị khi điện áp thất thường
Xây dựng sơ đồ nguyên lý cho từng khối
Mạch đo được các thông số của điện năng
MỤC TIÊU

## Slide 4
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
IC LM2596
Hình ảnh thực tế
Sơ đồ chân
IC LM2596 là một IC ổn áp dạng xung DC-DC, là một mạch tích hợp với chức năng điều chỉnh làm giảm điện áp, có khả năng lái tải với dòng ra lên đến 3A, có chu kì đóng/ngắt lên đến 150 kHz cho hiệu suất làm việc cao.

## Slide 5
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
ATMEGA328P
Hình ảnh thực tế
Sơ đồ chân
ATmega 328 có tên đầy đủ là ATmega 328P-PU. ATmega 328 là một chíp vi điều khiển được sản xuất bời hãng Atmel thuộc họ MegaAVR.

## Slide 6
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Module đo điện năng PZEM004T
Hình ảnh thực tế
Sơ đồ đi dây
Mạch đo điện AC giao tiếp UART PZEM004T được sử dụng để đo và theo dõi gần như hoàn toàn các thông số về điện năng AC của mạch điện như điện áp hoạt động, dòng tiêu thụ, công suất và năng lượng tiêu thụ của các thiết bị điện.

## Slide 7
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH
Sơ đồ khối
của hệ thống

## Slide 8
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH
Khối nguồn
Sơ đồ nguyên lý
Ở đây ta cần điện áp thay đổi tối đa là 15V nên sử dụng thêm biến trở. Giá trị của biến trở áp dụng theo công thức:
= 11 kΩ
Do đó ta chọn biến trở 10 kΩ

## Slide 9
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH
Khối nguồn
Sơ đồ layout
Sơ đồ mạch in
Hình ảnh thực tế

## Slide 10
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH
Khối vi điều khiển
Sơ đồ nguyên lý

## Slide 11
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH
Khối nút nhấn
Sơ đồ nguyên lý

## Slide 12
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH
Khối hiển thị
Sơ đồ nguyên lý

## Slide 13
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH
Khối đo điện năng
Sơ đồ nguyên lý

## Slide 14
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH
Khối đóng cắt tải
Sơ đồ nguyên lý

## Slide 15
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH
Khối chuông
Sơ đồ nguyên lý

## Slide 16
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH

## Slide 17
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH
Sơ đồ layout
Sơ đồ mạch in

## Slide 18
THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH
Lưu đồ giải thuật
Chương trình chính
Chương trình con đo thông số điện năng

## Slide 19
KẾT QUẢ
Sau khi thiết kế, tiến hành lắp ráp mạch và chạy thử thì đã đo được các thông số của điện năng như điện áp, dòng điện, công suất và năng lượng tiêu thụ cũng như việc báo động và ngắt tải khi điện áp thất thường cũng đã thực hiện tốt.

## Slide 20
HẾT
CẢM ƠN THẦY ĐÃ THEO DÕI!!!